| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის ურბნისის კომპლექსისთვის სანათების შესყიდვა/მონტაჟი |
| 2 | კონკრეტული დავალება | შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ აცხადებს ტენდერს ურბნისის კომპლექსისთვის განათების სისტემის დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოების შესასრულებლად. სამუშაოები უნდა მოიცავდეს შესაბამისი განათების ელემენტების დამზადებას/მიწოდებას, მონტაჟსა და სრულად გამართულ მდგომარეობაში ჩაბარებას. ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სამუშაოებისა და მასალების მიწოდება: - დიფუზორი (Plexiglas / Evonik 3/4.0 ან ანალოგი) — 1.7 დიამეტრის რიკსკიანი გამჭვირვალე მასალა, ვერცხლისფერი ჩარჩოთი/პროფილით, სისქე 15 ლა; რაოდენობა — 2.00 ც. - LED განათების მოწყობილობა — ალუმინის/თეთრი პროფილით, აწყობილი და დანიშნულებისამებრ გამართული, შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლებით; რაოდენობა — 2.00 ც. - LED განათება და კაბელის ბოლო ნაწილი ხილული ხარისხად (CRI > 90), LED ლენტი 4000K, ნაირობით 6 მეტრი, შესაბამისი კვების ბლოკით/დამაკავშირებელი ელემენტებით; შესაძლებელია Mean Well / Philips ან შესაბამისი ხარისხის ანალოგის გამოყენება; რაოდენობა — 2.00 ც. - გამოყენებული ყველა მასალა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს შესაბამის ტექნიკურ და საექსპლუატაციო მოთხოვნებს. - ტენდერში მონაწილე კომპანიამ აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები (Technical Data Sheet / TDS). - შეთავაზებაში მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული გამოყენებული მასალების მწარმოებელი, მოდელი/ტიპი და ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები. - დამკვეთის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია შეთანხმებული მასალის შეცვლა სხვა მასალით. - ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. |
| 3 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 4 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 5 | ხელშეკრულების ვადები | 3 თვე |
| 8 | საკონტაქტო პირი | მერაბ მგელაძე 577 31 00 16 |
| 9 | სხვა |  |