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	ტენდერის აღწერილობა

	შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის ურბნისის კომპლექსისთვის სანათების შესყიდვა/მონტაჟი
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	კონკრეტული დავალება 

	შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ აცხადებს ტენდერს ურბნისის კომპლექსისთვის განათების სისტემის დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოების შესასრულებლად.

სამუშაოები უნდა მოიცავდეს შესაბამისი განათების ელემენტების დამზადებას/მიწოდებას, მონტაჟსა და სრულად გამართულ მდგომარეობაში ჩაბარებას.

ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სამუშაოებისა და მასალების მიწოდება:

· დიფუზორი (Plexiglas / Evonik 3/4.0 ან ანალოგი) — 1.7 დიამეტრის რიკსკიანი გამჭვირვალე მასალა, ვერცხლისფერი ჩარჩოთი/პროფილით, სისქე 15 ლა; რაოდენობა — 2.00 ც.
· LED განათების მოწყობილობა — ალუმინის/თეთრი პროფილით, აწყობილი და დანიშნულებისამებრ გამართული, შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლებით; რაოდენობა — 2.00 ც.
· LED განათება და კაბელის ბოლო ნაწილი ხილული ხარისხად (CRI > 90), LED ლენტი 4000K, ნაირობით 6 მეტრი, შესაბამისი კვების ბლოკით/დამაკავშირებელი ელემენტებით; შესაძლებელია Mean Well / Philips ან შესაბამისი ხარისხის ანალოგის გამოყენება; რაოდენობა — 2.00 ც.

· გამოყენებული ყველა მასალა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს შესაბამის ტექნიკურ და საექსპლუატაციო მოთხოვნებს.
· ტენდერში მონაწილე კომპანიამ აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები (Technical Data Sheet / TDS).
· შეთავაზებაში მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული გამოყენებული მასალების მწარმოებელი, მოდელი/ტიპი და ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები.
· დამკვეთის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია შეთანხმებული მასალის შეცვლა სხვა მასალით.

· ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
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	გადახდის პირობები 

	მოლაპარაკების საფუძველზე
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	ტენდერის ვადები 

	5 კალენდარული დღე
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	ხელშეკრულების ვადები 

	 3 თვე
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	საკონტაქტო პირი
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