
სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს უსაფრთხოების სისტემების შესყიდვა-მონტაჟის შესახებ

ტექნიკური დავალება
ლილოს არქივის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებით აღჭურვის სამუშაო პროექტი:     
1. ქსელური კამერა გარე ( 4 მგპ, 3,6 მმ ლინზა, იმფრაწითელი ნათებით) -55 ცალი

2. პლასტმასის ყუთი ( სამონტაჟო, წყალგაუმტარი, 10*10) - 55 ცალი

3. ქსელური ჩამწერი 32 არხიანი( 8 მყარი დისკის სლოტით) -2 ცალი

4. მყარი დისკი 8 ტბ ( სპეციალურად  ვიდეომეთვალყურეობისათვის) -16 ცალი

5. POE სვიჩი 24  პორტიანი ( +2 1გბ პორტი) – 1 ცალი

6. POE სვიჩი 16  პორტიანი( +2 1გბ პორტი) – 2 ცალი

7. POE სვიჩი 8  პორტიანი( +2 1გბ პორტი) –  2 ცალი

8. 1 გბ სვიჩი 8 პორტიანი -1 ცალი
9. რეკი 600*600 -1ცალი
10. სამონტაჟო ყუთი( წყალგაუმტარი 40*50*16 poe სვიჩისათვის) -3 ცალი
11. utp 6e cat გარე გამოყენების - 5 ყუთი

12. უწყვეტი კვების წყარო(2კვა დატვირთვისათვის)- 1 ცალი

13. RJ45 კონექტორი- 200 ცალი
14. დენის დამგრძელებელი 5 პორტიანი - 2 ცალი

15. სამონტაჟო სამუშაოები გეგმის მიხედვით.
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