ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი 400 ლიტრი ლურჯი და 100 ლიტრი წითელი ანტიფრიზის შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | გაზგასამართი კომპრესორებისთვის და დიზელ გენერატორებისთვის შესასყიდი 400 ლიტრი ლურჯი და 100 ლიტრი წითელი ანტიფრიზი შემდეგი სპეციფიკაციის მიხედვით: Specific weight at 20°C: kg/m³ 1.110 - 1.145 Flash point COC: >120°C Boiling point: 174°C pH-Value :(33 Vol.%) 7,2 Water content: 3,5 % Ethylene glycol : 93.5 % Content of inhibitors: 5,4 % Ash content: 1,3 % |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური მახასიათებლები |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმების საფუძველზე |
| 5 | ტენდერის ვადები | 1 კვირა |
| 6 | ხელშეკრულების ვადები | ერთჯერადი |
| 7 | საკონტაქტო პირი | ნანა შაიშმელაშვილი 598727027 |