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ელექტრონული ტენდერის განაცხადი
	№
	
	

	1
	ტენდერის აღწერილობა

	ტენდერი 400 ლიტრი ლურჯი და 100 ლიტრი წითელი ანტიფრიზის შესყიდვაზე 

	2
	კონკრეტული დავალება 

	გაზგასამართი კომპრესორებისთვის და დიზელ გენერატორებისთვის შესასყიდი 400 ლიტრი ლურჯი და 100 ლიტრი წითელი ანტიფრიზი შემდეგი სპეციფიკაციის მიხედვით:

Specific weight at 20°C: kg/m³ 1.110 - 1.145 
Flash point COC: >120°C 
Boiling point: 174°C 
pH-Value :(33 Vol.%) 7,2 
Water content: 3,5 % 
Ethylene glycol : 93.5 % 
Content of inhibitors: 5,4 % 
Ash content: 1,3 %

	3
	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
	პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური მახასიათებლები

	4
	გადახდის პირობები 
	შეთანხმების საფუძველზე

	5
	ტენდერის ვადები 
	1 კვირა

	6
	ხელშეკრულების ვადები 
	ერთჯერადი

	7
	საკონტაქტო პირი
	ნანა შაიშმელაშვილი 598727027
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