ტენდერი ამორტიზირებული მაღალი ძაბვის კაბელის პროექტირებასა და შეთანხმებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს თბილისში, პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი კაბელის შეცვლის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებასა და შეთანხმებაზე.

პროექტის აღწერა

პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს ბანკის ობიექტების სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი 6 კვ ძაბვის კაბელი ამორტიზებულია და საჭიროებს შეცვლას. სატრანსფორმატოროს დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 500 კვტ-ს.

სამუშაოს მოცულობა

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ამოცანების სრულად შესრულება:

- პროექტირება: 6 კვ ძაბვის კაბელის შეცვლისთვის საჭირო სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების" (ПУЭ) და საქართველოში მოქმედი სხვა ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების სრული დაცვით.

- შეთანხმება: მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება ყველა რელევანტურ სახელმწიფო და მარეგულირებელ სტრუქტურასთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის საპროექტო სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

წინადადების წარმოდგენა

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ:

- ტექნიკური წინადადება, საპროექტო სამუშაოებისა და შეთანხმების პროცესის და ვადებით.

- სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

სატენდერო საკითხებზე დაუკავშირდით:

ბექა მუმლაძე 551 46 20 03

ტექნიკურ საკითხებზე:

გიორგი სხილაძე 577 102 917