## კრებსითი
|  | ჯამი ლარში | ჯამი დოლარში | 2.61
MEP | წყალმომარაგება | 0 | 0
MEP | წყალმომარაგების სატუმბი | 0 | 0
MEP | სანიაღვრე | 0 | 0
MEP | ხანძარქრობა | 0 | 0
MEP | ვენტილაცია | 0 | 0
MEP | სახანძრო ვენტილაცია | 0 | 0
MEP | ელექტროობა | 0 | 0
MEP | სუსტი დენები | 0 | 0
| ჯამი | 0 | 0

## წყალმომარაგება
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
მილები
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ20, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ25, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 4030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ32, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ50, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ63, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ75, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება პოლიპროპილენი PP-R, Ǿ90, SDR7.4 (ცივი წყლის მილები) | მ. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN90 | მ. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN75 | მ. | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN63 | მ. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN50 | მ. | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN32 | მ. | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN25 | მ. | 4030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია ცივი წყლის მიწოდების სისტემისთვის, სისქე - 6 mm, DN20 | მ. | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
მუხლები
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø20 მმ - ø20 მმ | ცალი | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø25 მმ - ø25 მმ | ცალი | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø32 მმ - ø32 მმ | ცალი | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø50 მმ - ø50 მმ | ცალი | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø75 მმ - ø75 მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლიპროპილენი PP-R, 90° ø 90 მმ - ø90 მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სამკაპები
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø25 მმ - ø20 მმ - ø25 მმ | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø50 მმ - ø25 მმ - ø50 მმ | ცალი | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø50 მმ - ø32 მმ - ø50 მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø50 მმ - ø50 მმ - ø50 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø63 მმ - ø50 მმ - ø63 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø75 მმ - ø50 მმ - ø75 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლიპროპილენი PP-R, ø90 მმ - ø50 მმ - ø90 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გადამყვანები
| გადამყვანი პოლიპროპილენი PP-R, ø25 მმ - ø20 მმ | ცალი | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი პოლიპროპილენი PP-R, ø63 მმ - ø50 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი პოლიპროპილენი PP-R, ø75 მმ - ø63 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი პოლიპროპილენი PP-R, ø90 მმ - ø75 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სარქველები და მრიცხველები
| ჩამკეტი პოლიპროპილენის სარქველი ø25 მმ | ცალი | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჩამკეტი პოლიპროპილენის სარქველი ø32 მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჩამკეტი პოლიპროპილენის სარქველი ø50 მმ | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პოლიპროპილენი ფილტრი ø50 მმ | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წნევის მარეგურილებლელი სარქველი, 50 მმ, ლატუნის კორპუსით. | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგების მილის ხუფი ø 50 მმ | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
წყალარინება
| პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø50 მმ | მეტრი | 313.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø110 მმ | მეტრი | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø160 მმ | მეტრი | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø50 მმ - ø50 მმ - ø50 მმ | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø110 მმ - ø110 მმ - ø50 მმ | ცალი | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø110 მმ - ø110 მმ - ø110 მმ | ცალი | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø160 მმ - ø160 მმ - ø50 მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø160მმ - ø160მმ - ø110მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø160მმ - ø160მმ - ø160მმ | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø50 მმ - ø50 მმ | ცალი | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø50 მმ - ø50 მმ | ცალი | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø110 მმ - ø110 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø110 მმ - ø110 მმ | ცალი | 414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø160 მმ - ø160 მმ | ცალი | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საჰაერო ხუფი-კლაპანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC ø110 მმ | ცალი | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC ø160 მმ - ø110 მმ | ცალი | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| რევიზია პოლი ვინილ ქლორიდი PVC ø110 მმ | ცალი | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| რევიზია პოლი ვინილ ქლორიდი PVC ø160 მმ | ცალი | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საკიდი ⌀110 | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საკიდი ⌀160 | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამაგრი ⌀110 | ცალი | 633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამაგრი ⌀160 | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ბინების წყალმომარაგება
| წყალმომარაგება PP-R, OD20, PN 16, SDR11 (ცივი წყლის მილები) | გ/მ | 980.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალმომარაგება PP-R, OD25, PN 16, SDR11 (ცივი წყლის მილები) | გ/მ | 3890.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მინაბოჭკოვანი PP-R, OD20, PN20, SDR9 (ცხელი წყლის მილები) | გ/მ | 659.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მინაბოჭკოვანი PP-R, OD25, PN20, SDR9 (ცხელი წყლის მილები) | გ/მ | 2675.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის, 22/9 მმ იზოლაცია (ცივი წყლის) | გ/მ | 980.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის, 28/9 მმ იზოლაცია (ცივი წყლის) | გ/მ | 3890.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის, 22/9 მმ იზოლაცია (ცხელი წყლის) | გ/მ | 659.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაუჩუკის, 28/9 მმ იზოლაცია (ცხელი წყლის) | გ/მ | 2675.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მილის ამქცევი ø20 mm | ც. | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მილის ამქცევი ø25 mm | ც. | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90°, ø20 mm-ø20 mm | ც. | 1309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90°, ø25 mm-ø25 mm | ც. | 2332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქურო შიდა ხრახნით 90°, ø20 mm-ø20 mm | ც. | 704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი ø25 mm-ø20 mm-ø25 mm | ც. | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი ø25 mm-ø25 mm- ø25 mm | ც. | 363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი ø25 mm-ø20mm | ც. | 693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ბინების წყალარინება
| PVC მილი D-110 mm | გ/მ | 67.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PVC მილი D-50 mm | გ/მ | 302.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 45°, ø110 mm-ø110 mm | ც. | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90°, ø110 mm-ø110 mm | ც. | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 45°, ø50 mm-ø50 mm | ც. | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90°, ø50 mm-ø50 mm | ც. | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი 90°, ø50 mm-ø50 mm-ø50 mm | ც. | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## წყალმომარაგების სატუმბი
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
მოწყობილობები და დანადგარები
| ვერტიკალური ტიპის წყალმომარაგების ტუმბოს კომპლექტი ჩაძირვის სიღრმე 1.25 მეტრი: 5.5 ლ/წმ, 6.5 ბარი, 5.7 kW 50 Hz, 3 x 380-415 V | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| საფართოებელი ავზი 300ლ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UV ფილტრი 3.2 ლ/წმ 0.1 kW 50Hz, 1x 230V | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UV ფილტრი 3.5 ლ/წმ 0.1 kW 50Hz, 1x 230V | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| სარევიზიო ლუქი 700მმX700მ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| უჟანგავი ფოლადის კიბე 3 მ. | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
მილები
| პოლიეთილენი HDPE მილი D-125 მმ | მ | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მილი D-110მმ | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მილი D-90მმ | მ | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მილი D-75მმ | მ | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მილი D-25მმ | მ | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
სარქველები
| ტივტივა სარქველი წყალმომარაგების სისტემისთვის, DN - 100 მმ, ლატუნის კორპუსით. | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| სოლენოიდური სარქველი წყალმომარაგების სისტემისტვის | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| წყლის დონის სენსორი, გამთიშველით | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ფოლადის სარქველი ფლანგური გადაბმით, DN - 150 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ფოლადის ჩამკეტი პეპელა სარქველი ფლანგური გადაბმით, DN - 100 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE ჩამკეტი სარქველი ფლანგური გადაბმით, DN - 90 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE ჩამკეტი სარქველი ფლანგური გადაბმით, DN - 75 მმ | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE უკუსარქველი ფლანგური გადაბმით D - 90 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE უკუსარქველი ფლანგური გადაბმით D - 75 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ფოლადის Y-ფილტრი ფლანგური გადაბმით, DN - 100 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ფოლადის ვიბრაციის ჩამხშობი ფლანგური გადაბმით, DN - 100 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| გადამყვანი პოლიეთილენი HDPE - 90 მმ / პოლიპროპილენი PPR - 90 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| გადამყვანი პოლიეთილენი HDPE - 75 მმ / პოლიპროპილენი PPR - 75 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| მექანიკური ფილტრი ფლანგური გადაბმით DN100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| მექანიკური ფილტრი ფლანგური გადაბმით DN80 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| მექანიკური ფილტრი ფლანგური გადაბმით DN65 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| მანომეტრი, DN - 15 მმ, PN16 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ფასონური ნაწილები
| პოლიეთილენი HDPE სამკაპი, DN - 125 მმ - 90 მმ - 125 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE სამკაპი, DN - 125 მმ - 75 მმ - 125 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE სამკაპი, DN - 90 მმ - 90 მმ - 90 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE სამკაპი, DN - 75 მმ - 75 მმ - 75 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მუხლი DN-75 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მუხლი DN-90 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენი HDPE მუხლი DN-125 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| საკიდი DN-100 | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| საკიდი DN-90 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| საკიდი DN-75 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ქალაქის ქსელი
| პოლიეთილენის PE ჩამკეტი ბურთულა სარქველით ფლანგური გადაბმით, DN-110 მმ, PN16 | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენის PE უკუსარქველი ფლანგური გადაბმით, DN-110 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| პოლიეთილენის PE ფილტრი ფლანგური გადაბმით DN-110 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| გადამყვანი ფლანგური გადაბმით პოლიეთილენი PE D110 / ფოლადი DN 100 | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ფოლადის მილი DN 100 | მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ | მ². | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [7 empty] | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [7 empty] | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [7 empty] | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0

## სანიაღვრე
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
პარკინგის დრენაჟი
1 | ჩასაძირი გადამღვრელი ტუმბო Q=5.5 ლ/წმ, H=0.8 ბარი, 1.9 კვტ | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ჩასაძირი გადამღვრელი ტუმბო Q=8.0 ლ/წმ, H=0.8 ბარი, 1.9 კვტ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მილი პოლიეთილენი PE, ø 50 მმ (ტუმბოს მილი) | მეტრი | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მილი პოლიეთილენი PE, ø 75 მმ (ტუმბოს მილი) | მეტრი | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მილი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC, ø 110 მმ | მეტრი | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მუხლი პოლიეთილენი PE 90° ø 50 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მილის გადამყვანი პოლიეთილენი PE ø 75 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მუხლი პოლიეთილენი PE 90° ø 75 მმ - ø 75 მმ | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სამკაპი პოლიეთილენი PE 90° ø 75 მმ - ø 75 მმ - ø 75 მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 110 მმ - ø 110 მმ | ცალი | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø 110 მმ - ø 110 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 110 მმ - ø 110 მმ - ø 110 მმ | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ჩამკეტი სარქველი, ø 50 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | უკუსარქველი, ø 50 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | სატუმბი ოთახის ტრაპი პირდაპირი დაერთება ø 110 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | ტრაპი, DDR-⌀110მმ / L-2Oსმ/ W-20მ /H- 4სმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | საკიდი ⌀50 | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | საკიდი ⌀75 | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | საკიდი ⌀110 | ცალი | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | საკიდი ⌀160 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | სამაგრი ⌀75 | ცალი | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | სამაგრი ⌀110 | ცალი | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
რეზერვუარის დამცლელი
25 | ფოლადის მილი DN-150 (რეზერვუარის გადამღვრელი) | მეტრი | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ფოლადის ჩამკეტი სარქველი ფლანგური გადაბმით DN150 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | მუხლი 90° DN150 მმ - DN 150 მმ | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | სამკაპი DN150 მმ -DN150 მმ -DN150 მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სართულების დრენაჟი
29 | პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø 50 მმ | მეტრი | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø 75 მმ | მეტრი | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø 110 მმ | მეტრი | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | პოლი ვინილ ქლორიდი PVC მილი ø 160 მმ | მეტრი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | პოლიეთილენი PE მილი ø 75 მმ | მეტრი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | პოლიეთილენი PE მილი ø 110 მმ | მეტრი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | პოლიეთილენი PE მილი ø 160 მმ | მეტრი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | დრენაჟის დგარის ხუფი PVC ø 75 მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | აივნის გვერდითა დაერთების ტრაპი ø 50 მმ | ცალი | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | სახურავის სადრენაჟე ტრაპი გვერდითრა დაერთება ø 110 მმ | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | სახურავის სადრენაჟე ტრაპი პირდაპირი დაერება ø 110 მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 50 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø 50 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø 50 მმ - ø 50 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 75 მმ - ø 75 მმ | ცალი | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 75 მმ - ø 75 მმ - ø 50 მმ | ცალი | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 75 მმ - ø 75 მმ - ø 75 მმ | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 110 მმ- ø 110 მმ | ცალი | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | მუხლი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø 110 მმ- ø 110 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 90° ø 110 მმ - ø 110 მმ- ø 75 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 110 მმ - ø 110 მმ- ø 110 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | სამკაპი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC 45° ø 160 მმ - ø 160 მმ- ø 110 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | გადამყვანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC ø 160 მმ - ø 110 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | გადამყვანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC- პოლიეთილენი PE ø 75 მმ - ø 75 მმ | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | გადამყვანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC- პოლიეთილენი PE ø 110 მმ - ø 110 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | გადამყვანი პოლი ვინილ ქლორიდი PVC- პოლიეთილენი PE ø 160 მმ - ø 160 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## ხანძარქრობა
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ვერტიკალური ტურბინული ტიპის სატუმბი სადგური. 1 მუშა 1 რეზერვით და ჩაძირული ტიპის ჟოკეი ტუმბოთი, სამართავი ფარით, უკუსარქველებითა და ურდულებუთ, ქარხნული ანაწყობი. ტუმბოს წარმადობა 500 GPM @ 11 BAR ჟოკეი ტუმბოს წარმადობა 25 GPM @ 12 BAR საკონტროლო პანელით და სტანდარტული აქსესუარებით. დამონტაჟებული ინდივიდუალურ ჩარჩოზე. შემწოვი და გამშვები კოლექტორებით, სარქველებით და ფიტინგებით | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
მილები
1 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅25/pipe, for the fire system, DN25 / OD-33.4 ID-26.64 / W-3.38 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 1117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅32/pipe, for the fire system, DN32 / OD-42.2 ID-35.08 / W-3.56 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅40/pipe, for the fire system, DN40 / OD-48.3 ID-40.94 / W-3.68 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅50/pipe, for the fire system, DN50 / OD-60.3 ID-52.48 / W-3.91 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅65/pipe, for the fire system, DN65 / OD-73 ID-62.68 / W-5.16 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅80/pipe, for the fire system, DN80 / OD-88.9 ID-77.92 / W-5.49 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅100/pipe, for the fire system, DN100 / OD-114.3 ID-102.26 / W-6.02 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მილი, ხანძარქრობის სისტემისთვის, ∅150/pipe, for the fire system, DN150 / OD-168.3 ID-154.08 / W-7.11 მმ ASTM A 53, SCH40 | მ | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სახანძრო კარადა
1 | სახანძრო შლანგის კაბინის აღჭურვილობა: სახანძრო შლანგის კარადა, ჰორიზონტალური ტიპის, ორ კარიანი, ზედაპირზე სამონტაჟო. მოჰყვება: 1 ც. - 1" x 30 მ. სახანძრო სახელური - კაბინაში სამონტაჟო, მექანიკურად ბრუნვადი, 1'' ჩამკეტი სარქველით და საფრქვევით 1 ც. - მშრალი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი, პორტატული, მოცულობა: 6 კგ, A,B, C კლასი, ხანძარმედეგობის კლასი 34A და 183B | ც | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ავტოსაშხეფი სისტემა
1 | ზემოთ მიმართული სპრინკლერი, 1/2", სტანდარტული დაფარვის ზონით, ქრომირებული, სწრაფი რეაგირების, K-5.6 (80), აქტივაციის ტემპერატურა 68 გრადუსი, თერმოკაფსულით, DN15 / K80 / 68°C | ც | 377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ქვემოთ მიმართული სპრინკლერი, 1/2", სტანდარტული დაფარვის ზონით, ქრომირებული, სწრაფი რეაგირების, K-5.6 (80), აქტივაციის ტემპერატურა 68 გრადუსი, თერმოკაფსულით,DN15 / K80 / 68°C | ც | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
საავრიო სიგნალის გამშვები სარქველი, სველი ტიპის ACV
1 | სველი სასიგნალო სარქველი, DN 150 ავარიული სიგნალის სარქველის კვანძი: 1 ც. - ავარიული სიგნალის სველი სარქველი, მუშა წნევა: 250 PSI 1 ც. - შემანელებელი კამერა, 3/4", მუშა წნევა: 250Psi 1 ც. - საგანგაშო მოწყობილობა ჰიდრავლიკური ამძრავით, 3/4" 1 ც. - წნევის რელე, მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 300 psi, წნევის მაქსიმალური სარეგულაციო დიაპაზონი: 4 - 20 Psi 2 ც. - მანომეტრი 1/4”, წნევის დიაპაზონი: 0-250 ან 300 PSI 1/4" ბურთულიანი სარქველი | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | სველი სასიგნალო სარქველი, DN 100 ავარიული სიგნალის სარქველის კვანძი: 1 ც. - ავარიული სიგნალის სველი სარქველი, მუშა წნევა: 250 PSI 1 ც. - შემანელებელი კამერა, 3/4", მუშა წნევა: 250Psi 1 ც. - საგანგაშო მოწყობილობა ჰიდრავლიკური ამძრავით, 3/4" 1 ც. - წნევის რელე, მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 300 psi, წნევის მაქსიმალური სარეგულაციო დიაპაზონი: 4 - 20 Psi 2 ც. - მანომეტრი 1/4”, წნევის დიაპაზონი: 0-250 ან 300 PSI 1/4" ბურთულიანი სარქველი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სარქველები
1 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 150 მმ / PN16 | ც | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 100 მმ / PN16 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 80 მმ / PN16 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 65 მმ / PN16 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 50 მმ / PN16 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ჩამკეტი სარქველი, გაღება დაკეტვის სენსორით, ფლანგური გადაბმით DN 40 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | უკუსარქველი ფლანგური გადაბმით DN150 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ვიბრაციის ჩამხშობი ფლანგური გადაბმით DN150 მმ / PN16 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მანომეტრი დასახრახნი ონკანით 1/2 " | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სახანძრო ონკანი
1 | DN 65 სარქველი, წნევის შემზღუდველი ფუნქციით, მოჰყვება ადგილობრივი სტანდარტის 77 მმ (შტორცის ტიპი B) სახანძრო შლანგის დასაერთებელი ადაპტერი, ხუფით | კომპ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სახანძრო შემავსებელი კვანძი
1 | სახანძრო ბრიგადის დაერთების კვანძი 1 ც. - სახანძრო ბრიგადის დაერთება 4" გამოსვლით x 2 ც. შესვლით 2-1/2" 2 ც. - ადგილობრივი სტანდარტის 77 მმ (შტორცის ტიპი B) სახანძრო შლანგის დასაერთებელი ადაპტერი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სახანძრო ჰიდრანტის სისტემა
1 | მშრალი სახანძრო ჰიდრანტი 4" x 1200 მმ, თუჯის, 2ც. x 2-1/2" ჩამკეტი სარქველით, შტორცის (ტიპი - B) ადაპტორით, ჯაჭვიანი ხუფით & 4" სტორცის ალუმინის შემაერთებლიანი მტუმბავით | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | NRS ჩამკეტი სარქველი DN 100, მუშა წნევა 250 Psi, შპინდელით | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სახანძრო ჰიდრანტის მილი ქალაქის ქსელიდან 110მმ | მ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
მშრალი სახანძრო სისტემა
1 | ფხვლინოვანი ბალონი, ჭერზე ჩამოსაკიდი, სწრაფი რეაგირების, A,B,C კატეორიის, 4 კგ-იანი | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ფასონური ნაწილები
1 | მუხლი, ლითონის შედუღებით, DN150 მმ / PN16 | ც | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მუხლი, ლითონის,შედუღებით, DN100 მმ / PN16 | ც | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მუხლი, ლითონის შედუღებით, DN65 მმ / PN16 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მუხლი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50 მმ / PN16 | ც | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მუხლი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40მმ / PN16 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მუხლი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN32 მმ / PN16 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მუხლი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN25 მმ / PN16 | ც | 363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამკაპი, ლითონის, შედუღებით DN65x40 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x50 მმ / PN16 | ც | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x40 მმ / PN16 | ც | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x32 მმ / PN16 | ც | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x25 მმ / PN16 | ც | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40x40 მმ / PN16 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40x32 მმ / PN16 | ც | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40x25 მმ / PN16 | ც | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN32x32 მმ / PN16 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN32x25 მმ / PN16 | ც | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | სამკაპი, ლითონის, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN25x25 მმ / PN16 | ც | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 150x150 მმ / PN16 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 125x125 მმ / PN16 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 125x100 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 125x50 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 125x40 მმ / PN16 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x100 მმ / PN165 | ც | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x65 მმ / PN165 | ც | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x50 მმ / PN165 | ც | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x40 მმ / PN165 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x32 მმ / PN165 | ც | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 100x25 მმ / PN165 | ც | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x80 მმ / PN16 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x65 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x50 მმ / PN16 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x40 მმ / PN16 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x32 მმ / PN16 | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 80x25 მმ / PN16 | ც | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 65x65 მმ / PN16 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 65x50 მმ / PN16 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 65x40 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | უნაგირი, ვიქტავლიკური გადაბმა DN 65x25 მმ / PN16 | ც | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | გადამყვანი, შედუღებით, DN150x100 მმ / PN16 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | გადამყვანი, შედუღებით, DN150x125 მმ / PN16 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | გადამყვანი, შედუღებით, DN150x100 მმ / PN16 | ც | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | გადამყვანი, შედუღებით, DN150x80 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | გადამყვანი, შედუღებით, DN125x100 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | გადამყვანი, შედუღებით, DN125x80 მმ / PN16 | ც | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | გადამყვანი, შედუღებით, DN125x65 მმ / PN16 | ც | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | გადამყვანი, შედუღებით, DN100x80 მმ / PN16 | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | გადამყვანი, შედუღებით, DN100x65 მმ / PN16 | ც | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | გადამყვანი, შედუღებით, DN100x50 მმ / PN16 | ც | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | გადამყვანი, შედუღებით, DN80x65 მმ / PN16 | ც | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | გადამყვანი, შედუღებით, DN80x50 მმ / PN16 | ც | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | გადამყვანი, შედუღებით, DN65x50 მმ / PN16 | ც | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x40 მმ / PN16 | ც | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x32 მმ / PN16 | ც | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN50x25 მმ / PN16 | ც | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40x32 მმ / PN16 | ც | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, DN40x25 მმ / PN16 | ც | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, D32x25 მმ / PN16 | ც | 102 |  | 0
| გადამყვანი, შიდა ხრახნიანი გადაბმით, D25x15 მმ / PN16 | ც | 492 |  | 0
მილის საკიდები.
1 | მილის ლენტური საკიდი, DN150, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მილის ლენტური საკიდი, DN100, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მილის ლენტური საკიდი,DN80, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მილის ლენტური საკიდი, DN65, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მილის ლენტური საკიდი, DN50, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მილის ლენტური საკიდი, DN40, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მილის ლენტური საკიდი, DN32, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მილის ლენტური საკიდი, DN25, სამაგრი დუბელითა და დეტალებით, სამაგრი ღეროს ზომა M12. | ც | 745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ვენტილაცია
1 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 600x250 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 550x300 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 500x300 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 400x400 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 400x200 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø160მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø125მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მუხლი 90° ø160მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | მუხლი 90° ø125მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | მუხლი 45° ø160მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | მუხლი 45° ø125მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | როტაციული დეფლექტორი ø400მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | როტაციული დეფლექტორი ø315მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | დეფლექტორი ø160მმ | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | დეფლექტორი ø125მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | გადამყვანი ø315x400x200მმ | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | გადამყვანი ø400x300x500მმ | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | გადამყვანი ø400x300x550მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | გადამყვანი ø400x400x400მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | გადამყვანი ø400x600x250მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | გადამყვანი ø400x800x200მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სატუმბო ოთახის ვენტილაცია
22 | მიმწოდებელი ვენტილატორი 450მ3/სთ 100პა 0.4 კვ, 230/1PH/50HZ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | გამწოვი ვენტილატორი 450მ3/სთ 100პა 0.4 კვ, 230/1PH/50HZ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ანტივიბრაციული ლენტი ø300მმ (ბრეზენტი) | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 200x150 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ფილტრი G4 (200x150მმ) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ცხაური 200x150მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ცხაური 200x100მმ | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ბინების გათბობა-გაგრილება
29 | მილი, სპილენძის, ფრეონის მილსადენი - ფრეონი, 6.35 x 0.8 მმ, იზოლირებული t = 9 მმ | მ | 1450.9834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | მილი სპილენძის, ფრეონის მილსადენი - გაზი, 12.7 x 0.8 მმ, იზოლირებული t = 9 მმ | მ | 1450.9834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | მილი (PVC), მოქნილი არმირებული მილი , d=22 მმ (დრენაჟი) | მ | 1572.1919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | მილი 16მმ, PEX-b, გათბობა, იზოლირებული t = 6 მმ | მ | 27926.5403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | კონდიციონესამონტაჟო პლასტმასის ყუთი | ც | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | კაბელი 5*1,5 | მ | 1450.9834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## სახანძრო ვენტილაცია
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
სახანძრო ვენტილაცია
| ავტოსადგომის კვამლგამწოვი ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 28500 მ³/სთ; 14250 მ³/სთ; 350 პა; 400°, 5,5 კვ, 380/3PH/50HZ (ვერტიკალური მონტაჟის) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტოსადგომის კვამლგამწოვი ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 28500 მ³/სთ; 14250 მ³/სთ; 300 პა; 400°, 5,5 კვ, 380/3PH/50HZ (ვერტიკალური მონტაჟის) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტოსადგომის კომპესაცის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 20000 მ³/სთ; 10000 მ³/სთ; 250 პა; 55°, 4.0 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) (ვერტიკალური მონტაჟის) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დერეფნის კვამლგამწოვი ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 18000 მ³/სთ; 300პა; 400°,5.5კვ,380/3PH/50HZ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დერეფნის კომპესაცის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 12600 მ³/სთ; 350 პა; 55°, 3.0 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლიფტის შახტის დაწნევის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 28000 მ³/სთ; 300 პა; 55°, 5.5 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კიბის უჯრედის დაწნევის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 25000 მ³/სთ; 250 პა; 55°, 4,0 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ლიფტის ტამბურის დაწნევის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 400 მ³/სთ; 250 პა; 55°, 0.50 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კიბის ტამბურის დაწნევის ვენტილატორი ღერძული ტიპის მეტალის კორპუსით (Axial fan). 700 მ³/სთ; 250 პა; 55°, 0.50 კვ, 380/3PH/50HZ (სიხშირული მართვით) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული ლენტი ø900მმ (ცეცხლმედეგი ბრეზენტი) დაზუსტდეს ვენტილატორის დიამეტრის მიხედვით | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული ლენტი ø800მმ (ცეცხლმედეგი ბრეზენტი) დაზუსტდეს ვენტილატორის დიამეტრის მიხედვით | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული ლენტი ø700მმ (ცეცხლმედეგი ბრეზენტი) დაზუსტდეს ვენტილატორის დიამეტრის მიხედვით | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული ლენტი ø300მმ (ცეცხლმედეგი ბრეზენტი) დაზუსტდეს ვენტილატორის დიამეტრის მიხედვით | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული საყრდები | ცალი | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანტივიბრაციული საკიდი | ცალი | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| JET ვენტილატორი 6500მ3/სთ 3250მ3/სთ. 1.1/0.25 კვ. 380/3PH/50HZ | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 1400x650 მმ. სისქით 0.8 მმ | მ2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 1150x400 მმ. სისქით 0.8 მმ | მ2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø900მმ. სისქით 0.8 მმ | მ2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø800მმ. სისქით 0.8 მმ | მ2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 1400x650მმ-1400x650მმ. სისქით 0.8 მმ | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 1150x400მმ-1150x400მმ. სისქით 0.8 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 1400X650მმ-ø900მმ. სისქით 0.8 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 1150X400მმ-ø800მმ. სისქით 0.8 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 800X800მმ-ø800მმ. სისქით 0.8 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 1300x500 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 900x700 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 750x550 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 250x250 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 150x200 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი 150x150 მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø900მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø700მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოთუთიებული ფოლადის ფურცლი ø300მმ. სისქით 0.5 მმ | მ2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 1300x500მმ-1300x500მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 750x550მმ-750x550მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 250x250მმ-250x250მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 45° 250x250მმ-250x250მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 150x200მმ-150x200მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მუხლი 90° 150x150მმ-150x150მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 1300X500მმ-ø900მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 900X700მმ-ø900მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 750X550მმ-ø700მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 300X300მმ-ø300მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 250X250მმ-ø300მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გადამყვანი 150X150მმ-ø300მმ. სისქით 0.5 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 1200x1000მმ EI 120 300 °C | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 1000x700მმ EI 120 300 °C | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 1200x1200მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 500x1500მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 650x1100მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 150x300მმ | ცალი | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დემპერი ელ. ამძრავით 150x200მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წნევის სენსორი | ცალი | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| უკუსარქველი 900x700მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| უკუსარქველი 800x800მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| უკუსარქველი 700x700მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| უკუსარქველი 300x300მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 1200x1200მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 1200x1100მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 1000x700მმ | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 900x700მმ | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 800x800მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 700x700მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 650x1100მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 500x1500მმ | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 300x300მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 150x300მმ | ცალი | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მეტალის ცხაური 150x200მმ | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## ელექტროობა
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
კაბელები
| კაბელი 2x10+6 Flat Twin | გ/მ | 6100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 3x1.5 N2XH | გ/მ | 3550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 3x2.5 N2XH | გ/მ | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 3x10 N2XH | გ/მ | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 4x25+16 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 4x50+25 NA2XY | გ/მ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 2(4x150)+150 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 3x(4x185) N2XH FE180/E90(დაზუსტდეს ადგილზე) | გ/მ | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x2.5 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x2.5 N2XH | გ/მ | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x4 N2XH | გ/მ | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x4 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x6 N2XH | გ/მ | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x10 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 5x120 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კაბელი 7x2.5 N2XH FE180/E90 | გ/მ | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
საკაბელო კონსტრუქციები
| პერფორირებული კიბისებრი კაბელსატარი 100x100 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კიბისებრი კაბელსატარი 600x100 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კაბელსატარი 100x50 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 1191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კაბელსატარი 200x50 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 7080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კაბელსატარი 300x50 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კაბელსატარი 600x50 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული კაბელსატარი 600x100 მმ (კომპლექტში) | გ/მ | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის 90-იანი კუთხე 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის 90-იანი კუთხე 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის 90-იანი კუთხე 200 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის 90-იანი კუთხე 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის 90-იანი კუთხე 600 mmx50 mm-600 mmx50 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 200 mmx50 mm-200 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 200 mmx50 mm-100 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 200 mmx50 mm-200 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 300 mmx50 mm-200 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 600 mmx50 mm-600 mmx50 mm-600 mmx50 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 600 mmx100 mm-600 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა T-ფორმის 600 mmx100 mm-600 mmx100 mm-600 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის მოხვევა ჯვარედინი 600 mmx50 mm-600 mmx50 mm-600 mmx50 mm-600 mmx50 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 200 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 200 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 200 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 300 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 400 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის გადამყვანი 600 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის ვერტიკალური შიდა კუთხე 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის ვერტიკალური შიდა კუთხე 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის ვერტიკალური შიდა კუთხე 200 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის ვერტიკალური შიდა კუთხე 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 100 mmx50 mm-100 mmx50 mm | ცალი | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 100 mmx100 mm-100 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 200 mmx50 mm-200 mmx50 mm | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 200 mmx100 mm-200 mmx100 mm | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 300 mmx50 mm-300 mmx50 mm | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული სახაბელო არხის ვერტიკალური გარე კუთხე 600 mmx50 mm-600 mmx50 mm | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| პერფორირებული საკაბელო არხის L სამაგრი (ბრჯენი) | ცალი | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელ. ვერტიკალური შახტის მისადგომი სარკმელი 1.2მX0.6მ | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
საკაბელო მილები
| გოფრირებული მილი 25 მმ სიმყარე (750 N 5 სმ-ზე + 20 ° C-ზე) | გ/მ | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გოფრირებული მილი 20 მმ სიმყარე (750 N 5 სმ-ზე + 20 ° C-ზე) | გ/მ | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ელექტრო გაყვანილობის პლასტმასის მყარი მილი 20მმ | გ/მ | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ფურნიტურა
| ჩამრთველი 1 კლ. | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოძრაობის დეტექტორი, ჭერზე სამონტაჟო | ცალი | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| მოძრაობის დეტექტორი, კედელზე სამონტაჟო | ცალი | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სანათები
| სანათი, ტიპი A18/36W, 120cm | ცალი | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საევაკუაციო სანათი, ტიპი A18/36W, 120cm with 3 hour Emergency Kit | ცალი | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სანათი IP47 დაცვით, ტიპი A18/36W, 120cm | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სანათი, ტიპი B1/20w LED Ceiling And Wall Surface Mounted Fixture With Opal Diffusor 4000K IP65 | ცალი | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საევაკუაციო სანათი, ტიპი B1/20w LED Ceiling And Wall Surface Mounted Fixture With Opal Diffusor 4000K IP65 with 3 hour Emergency Kit | ცალი | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| რელსის სანათი, 20w LED 3200K | ცალი | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| რელსის საევაკუაცვიო სანათი, 20w LED 3200K | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გასასვლელის აბრა EXIT (გასასვლელი არის აქ) | ცალი | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გასასვლელის აბრა EXIT (იარე მარჯვნივ/მარცხნივ) | ცალი | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გასასვლელის აბრა EXIT (იარე პირდაპირ) | ცალი | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გამანაწილებელი ფარები
FDB გამანაწილებელი ფარი
| ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 100A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 16A | ცალი | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 16A | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 0.4-0.63A | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5A | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 6-10A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 8-12A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კონტაქტორი 3P-6A | ცალი | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კონტაქტორი 3P-9A | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ორ პოზიციიანი გადამრთველი | ცალი | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24v რელე | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| LED ნათურა | ცალი | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| განმუხტველი მეორე კლასის | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
FDB.1 გამანაწილებელი ფარი
| ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 80A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 16A | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 0.63-1.6A | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 4-6.3A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 6.3-10A | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ძრავის დაცვის ავტომატი 8-12A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კონტაქტორი 3P-9A | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კონტაქტორი 3P-12A | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24v რელე | ცალი | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| განმუხტველი მეორე კლასის | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LDB გამანაწილებელი ფარი
| ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 125A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 16A | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 16A | ცალი | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 10A | ცალი | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LDB.1 გამანაწილებელი ფარი
| ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 10A | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 1P 16A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PDB.1 გამანაწილებელი ფარი
| ელ.გამანაწილებელი ფარი | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 630A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 160A | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 16A | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ავტომატური ამომრთველი MCB 3P 25A | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
დამიწება
| ფოლადის ზოლი 40X4 | გ/მ | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფოლადის ზოლი 40X4 სამაგრი | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფოლადის ზოლი 40X4 გადასაბმელი | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამიწების ღერო D20 | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სარევიზიო ჭა 300*300 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამიწების კაბელი, H07VK, 1 x 150mm2 | გ/მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 50მმ2 სპილენძის კაბელი | გ/მ | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
მეხამრიდი
| აქტიური მეხამრიდი მეორე კატეგორია დაფარვის რადიუსი 120 მ. | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანძა მეხამრიდისათვის 6 მ. უჟანგავი ფოლადისაგან | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამაგრების ნაკრები ანძისათვის 35/42 მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ანძის სადგამი შტატივის სამაგრი კომპლექტი ( ბაგირი დამჭიმი სამაგრებით) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გალვანიზირებული ზოლოვანა 30*2 მმ | გ/მ | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| გალვანიზირებული შემაერთებელი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ბეტონზე სამაგრი დენგამტარის იზოლატორი | ცალი | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კედლის სამაგრი დენგამტარი იზოლატორი | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამცავი საიზოლაციო მილი 8 მმ | გ/მ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატესტო ყუთი 300*300 მმ | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამფეხზე გადამყვანი რედუქტორი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამიწების ღერო 1.5მ | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გენერატორი
| გენერატორი 512kva | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ბინების ელექტროობა
კაბელები
1 | კაბელი 3x2.5 NYY | გ/მ | 49049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | კაბელი 3x1.5 NYY | გ/მ | 33015.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ფურნიტურა
2 | როზეტი 230v 16A IP დაცვით | ცალი | 385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | როზეტის და ჩამრთველების სამონტაჟო ყუთები | ცალი | 4994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სანათები
2 | აივნის სანათი Rondo G3 twin wall 20w, 3200k, 2600lm LED | ცალი | 627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გამანაწილებელი ფარი
1 | ელ.გამანაწილებელი ფარი 24 მოდულიანი | კომპ | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | გაჟონვისგან დამცავი ავტომატი RCBO 2P 50a 30MA | ცალი | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
IT
4 | CAT5 FTP | გ/მ | 7150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | მულტიმედია ფარი | ცალი | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## სუსტი დენები
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | სულ | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | სულ
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ქსელი
1 | Network Rack 42U 600x600 | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Poe Switch 24 port, CAT 5 | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Patch panel 24 port, CAT 5 | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PDU მოდული ჰორიზონტალური 8 პორტით | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კაბელ მენეჯერი | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | დამაფონი | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | გარე დამაფონი | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | მაგნიტური ჩამკეტი | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | კაბელი F/UTP CAT5 | გ/მ | 10500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | UPS 1000w | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა
1 | კედელზე სამონტაჟო კამერა | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ჭერზე სამონტაჟო კამერა | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | NVR 32ch POE | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | HDD 10tb | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Poe Switch 24 port, CAT 5 | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Patch panel 24 port, CAT 5 | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Patch cord Cat5, FTP, 0,3 m | ცალი | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | კაბელი F/UTP CAT5 | გ/მ | 3350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
სახანძრო სიგნალიზაცია
1 | სამისამართო სახანძრო პანელი Schneider systemeFS-900 6 loops | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 12ვ /60ასთ კვების ბლოკი | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 24ვ კვების ბლოკი | ცალი | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ავტონომიური კვამლის დეტექტორი ელემენტით | ცალი | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ოპტიკური კვამლის დეტექტორი სტანდარტული ბუდით, სამისამართო | ცალი | 379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | თბური დეტექტორი, სტანდარტული ბუდით, სამისამართო | ცალი | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | სახანძრო ღილაკი დამცავი ხუფით, სამისამართო | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სირენა მაშუქით, სამისამართო | ცალი | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | შესვლა გამოსვლის (I/O) მოდული, სამისამართო, სამონტაჟო ბუდით | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | რკინის საკეტიანი კარადა 200მმX100მმხ100მმ | ცალი | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | კაბელი 0.8mm JY(St)H FE 180/E90 | გ/მ | 3160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | კაბელი 1x2x0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | გ/მ | 11500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ნახშირორჟანგის (CO) დეტექციის სისტემა პარკინგის დონეებზე
1 | CO დეტექციის პანელი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 12ვ /60ასთ კვების ბლოკი | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | CO დეტექტორი მინიმუმ 20 მ² დაფარვის არეალით | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ზონის მაკონტროლებელი (I/O) მოდული, სამისამართო, სამონტაჟო ბუდით | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | რკინის საკეტიანი კარადა 200მმX100მმხ100მმ | ცალი | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | კაბელი 1x2x0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | გ/მ | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
საევაკუაციო მაუწყებლობის სისტემა
1 | გახმოვანების სისტემის საკონტროლო პანელი | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | კედლის სპიკერი 6W@100V, ცეცხლმედეგი კლასის, ავარიული გახმოვანებისთვის | ცალი | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სპილენძის კაბელი , 2x1.5mm2 | გ/მ | 2650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| დამხმარე მასალა |  | 10% |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ |  | 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0