## Sheet1
| არსებული ზეთიანი ამომრთველები |  |  |  | პრეტენდენტი კომპანიის მიერ შესავსები სვეტები
| დასახელება | კლასიფიკაცია/ტიპი | რაოდენობა | შემოთავაზებული მოწყობილა | ერთეულის ფასი | დემონტაჟი/მონტაჟის ღირებულება | ჯამური ფასი(დღგ-ს ჩათვლით) | მოწოდების ვადები | გარანტია
1 | იგოეთი 2 | ტიპი: ПЭ-3 (გამოიყენება ამომრთველის ВМК-25 ტიპისთვის) გარე გამოყენების ქარხნული ნომერი: № 43837 მართვისა და ელექტრომაგნიტების ძაბვა: 220 ვ (V) გამოშვების წელი: 1978 წ. | 1
2 | ოკამი | ტიპი: С-35М-630-10 გარე გამოყენების ქარხნული ნომერი: № 2СЯ.025 ნომინალური ძაბვა: 35 კვ ნომინალური დენი: 630 ა მასა: 810 კგ გამოშვების წელი: 1986 წ. ტექნიკური პირობები: ТУ 16-520.129-78 | 1
3 | ხურვალეთი | ტიპი: С-35М-630-10 გარე გამოყენების ქარხნული ნომერი: № 2СЯ.025 ნომინალური ძაბვა: 35 კვ ნომინალური დენი: 630 ა მასა: 810 კგ გამოშვების წელი: 1986 წ. ტექნიკური პირობები: ТУ 16-520.129-78 | 1
4 | ოძისი (ახალგორი) | ტიპი: ВМ-35 გარე გამოყენების კატალოგის ნომერი: Кат. № 25П.025.024 ქარხნული ნომერი: № 28330 ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 600 ა (A) ნომინალური გამორთვის დენი: 6.6 კა (kA) მასა: 900 კგ გამოშვების წელი: 1978 წ. მთავარი სტანდარტი: ГОСТ 687-67 | 1
5 | ტ3 შემყვანი | ტიპი: 35Э-1000/16 გარე გამოყენების ქარხნული ნომერი: № 3850 ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) ნომინალური გამორთვის დენი: 16 კა (kA) მასა: 117 კგ გამოშვების წელი: 1978 წ. | 1
საჰაერო გამთიშველები
| დასახელება | კლასიფიკაცია/ტიპი
1 | იგოეთი 2 სასალტეო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
2 | იგოეთი 2 სახაზო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
3 | იგოეთი 2 ძაბვის ტრანსფორმატორების გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
4 | ოკამი სახაზო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
5 | ოკამი სასალტეო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
6 | ხურვალეთი სასალტეო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
7 | ხურვალეთი სახაზო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
8 | ოძისი (ახალგორი) შემყვანი გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
9 | ოძისი (ახალგორი) სასალტეო გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
10 | ტ3 შემყვანი გამთიშველი | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
11 | ტ3 ძაბვის ტრანსფორმატორების გამთიშველები | ტიპი: РДЗ-1-35/1000 УХЛ1 (სამფაზიანი, ერთი დამმიწებელი დანით ან შესაბამისი მოდიფიკაციით) ნომინალური ძაბვა: 35 კვ (kV) ნომინალური დენი: 1000 ა (A) მასა: 200 კგ | 1
0
* პრეტენდენტმა უნდა შეავსოს ყველა გამოტოვებული სვეტი