შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს იგოეთი ჰესის ამომრთველებისა და გამთიშველების განახლებასთან დაკავშირებით. #17/09-GIEC-Hydro/VCB-P-26

ტექნიკური ინფორმაცია:

ტიპები:

- ПЭ-3 (გამოიყენება ამომრთველის ВМК-25 ტიპისთვის) გარე გამოყენების

- С-35М-630-10 გარე გამოყენების

- С-35М-630-10 გარე გამოყენების

- ВМ-35 გარე გამოყენების

- 35Э-1000/16 გარე გამოყენების

ამ ზეთიანი ამომრთველების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს თანამედროვე VCB-ვაკუუმური ამომრთველებით.

პრეტენდენტი ვალდებულია მოახდინოს არსებული მოწყობილობის დემონტაჟი და შემოთავაზებული მოწყობილობის მონტაჟი.

მიწოდების/სამუშაოების შესრულების ადგილი: კასპის რაიონი, სოფელი იგოეთი

თანდართული დოკუმენტაცია:

- დანართი #1 -  იგოეთი ჰესის ცალხაზოვანი სქემა

- დანართი #2 - მოწყობილობის ინსპექტირების აქტი

- დანართი #3 - მოწყობილობების ჩამონათვალი და ტექნიკური მახასიათებლები

წინადადების წარდგენის წესი:

- ტენდერის წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 1 ოქტომბერი 17:00 სთ 2026 წელი

- კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით დალუქულ კონვერტში.  დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება, ნომერი #17/09-GIEC-Hydro/VCB-P-26

- კომერციული წინადადება წარდგენილი უნდა იყოს საქართველოს  კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადა და პირობები.

- შემოთავაზებული მოწყობილობების ტექნიკური სპეციფიკაციები(Data Sheet, Test report და ა.შ)

- ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს  დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);

- სამუშაოს შემსრულებლების გამოცდილების/კვალიფიკაციის მონაცემები და    დამადასტურებელი საბუთი;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ - ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლება მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

- წინადადების ჩაბარებების მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის 34/ალ. ყაზბეგის გამზ. 2ა.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ     მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

ნიკა კიღურაძე  - 551 91 05 73 

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:

ავთანდილ მანჯავიძე - 595 71 12 72