| № | ტენდერის განაცხადი |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი ელექტრო დამტენების ძალოვანი ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო მასალებისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ● ძალოვანი კაბელი 3x240 + 120 ● ძალოვანი კაბელი 4x240 ● ძალოვანი კაბელი 3x300 + 150 ● ძალოვანი კაბელი 4x300 ● დამცავი გოფრირებული მილი UVFA - დიამეტრი 110 ● სპილენძის სადენი დამიწებისათვის 1X16 მმ² ● სპილენძის სადენი დამიწებისათვის 1X25 მმ² ● ალუმინის ბუნიკები 240 მმ² ● ალუმინის ბუნიკები 300 მმ² ● თერმოშეკუმშვადი მილები (კემბრიკი) და მარკირების მასალები ● ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი MCCB 400A + დამოუკიდებელი მომხსნელი ● ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A (რეგულირებადი) + დამოუკიდებელი მომხსნელი დეტალურად ჩამონათვალი რაოდენობების მიხედვით მოცემულია დანართ#1-ში. |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | მიწოდება ეტაპობრივად დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი რაოდენობების შესაბამისად. პრეტენდენტი ვალდებულია დამკვეთის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღეში შეძლოს კონკრეტული რაოდენობების ადგილზე მიწოდება. |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმებისამებრ |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკების საფუძველზე, დამკვეთის მითითებით. |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 2 წელი |
| 8 | საკონტაქტო პირი | დიმიტრი ხარებავა +995 597 99 26 55 |
| 9 | სხვა | პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული მასალებისა და მოწყობილობების ტექნიკური პარამეტრები |