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	№
	ტენდერის განაცხადი

	

	1
	ტენდერის აღწერილობა
	ტენდერი ელექტრო დამტენების ძალოვანი ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო მასალებისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე

	2
	კონკრეტული დავალება 
	● ძალოვანი კაბელი 3x240 + 120
● ძალოვანი კაბელი 4x240
● ძალოვანი კაბელი 3x300 + 150
● ძალოვანი კაბელი 4x300
● დამცავი გოფრირებული მილი UVFA - დიამეტრი 110
● სპილენძის სადენი დამიწებისათვის 1X16 მმ²
● სპილენძის სადენი დამიწებისათვის 1X25 მმ²
● ალუმინის ბუნიკები 240 მმ²
● ალუმინის ბუნიკები 300 მმ²
● თერმოშეკუმშვადი მილები (კემბრიკი) და მარკირების მასალები
● ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი MCCB 400A + დამოუკიდებელი მომხსნელი
● ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A (რეგულირებადი) + დამოუკიდებელი მომხსნელი

დეტალურად ჩამონათვალი რაოდენობების მიხედვით მოცემულია დანართ#1-ში.


	3
	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
	მიწოდება ეტაპობრივად დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი რაოდენობების შესაბამისად. 
პრეტენდენტი ვალდებულია დამკვეთის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღეში შეძლოს კონკრეტული რაოდენობების ადგილზე მიწოდება. 

	4
	გადახდის პირობები 
	შეთანხმებისამებრ 

	5
	ტენდერის ვადები 
	7 კალენდარული დღე

	6
	ხელშკeრულების ვადები 
	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკების საფუძველზე, დამკვეთის მითითებით.

	7
	საგარანტიო პირობები 
	2 წელი

	8
	საკონტაქტო პირი
	დიმიტრი ხარებავა +995 597 99 26 55

	9
	სხვა
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