## Order -12922
პოზიცია | შესყიდვის ობიექტი | პარამეტრები |  | შეკვეთის ერთეული | რაოდენობა
1 | მაღალი ძაბვის დენის ტრანსფორმატორი 110 კვტ მაღალი ძაბვის (ВН) გრაგნილი — 110 კვ | Трансформатор трехобмоточный 110/10/6; Обмотка ВН - 110кВ; обмотка НН -10кВ; обмотка НН - 6кВ; Мощность 80МВА; все прочие данные в приложении; просим добавить отдельно цену за доставку до площадки подстанции Маднеули | სამგრაგნილოვანი ტრანსფორმატორი 110/10/6 კვ;დაბალი ძაბვის (НН) გრაგნილი — 10 კვ;დაბალი ძაბვის (НН) გრაგნილი — 6 კვ;სიმძლავრე — 80 მВА; დამატებითი მონაცემები მითითებულია დანართში. გთხოვთ მიუთითოთ მიწოდების ღირებულება მადნეულის ქვესადგურის მოედნამდე. | ცალი | 2