| № | ტენდერის განაცხადი |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი CNG დისპენსერებისთვის განკუთვნილი მაღალი წნევის ონკანების შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ● დისპენსერის სამმოქმედებიანი ონკანი/Dispenser 3 way valve-20 ცალი ● დისპენსერის სამმოქმედებიანი ონკანის რემკომპლექტი/Dispenser 3 way valve KIT-50 ცალი ტექნიკური სპეციფიკაციები დანართი 1-ის შესაბამისად |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | ● პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს TDS ტექნიკური პარამეტრების წარმოშობის ინფორმაციასთან ერთად, ● ონკანები უნდა იყოს თავსებადი კომპანიის ექსპლუატაციაში არსებულ სხვადასხვა ტიპისა და მწარმოებლის CNG დისპენსერებთან, ● მომწოდებელმა უზრუნველყოს შესაბამისი Repair Kit მიწოდება, ● მომწოდებელმა უზრუნველყოს აღნიშნული სარემონტო კომპლექტების ხელმისაწვდომობა მთელი ონკანების ექსპლუატაციის პერიოდის განმავლობაში |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმებისამებრ |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები/მიწოდების ვადები | ერთჯერადი/ 2 კვირა |
| 7 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი +995 577 15 88 99 |
| 8 | სხვა | თანდართულია სურათი და ტექნიკური სპეციფიკაცია |