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	№
	ტენდერის განაცხადი

	

	1
	ტენდერის აღწერილობა
	ტენდერი CNG დისპენსერებისთვის განკუთვნილი მაღალი წნევის ონკანების შესყიდვაზე

	2
	კონკრეტული დავალება 
	● დისპენსერის სამმოქმედებიანი ონკანი/Dispenser 3 way valve-20 ცალი
● დისპენსერის სამმოქმედებიანი ონკანის რემკომპლექტი/Dispenser 3 way valve KIT-50 ცალი

ტექნიკური სპეციფიკაციები დანართი 1-ის შესაბამისად

	3
	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
	● პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს TDS ტექნიკური პარამეტრების წარმოშობის ინფორმაციასთან ერთად,
● ონკანები უნდა იყოს თავსებადი კომპანიის ექსპლუატაციაში არსებულ სხვადასხვა ტიპისა და მწარმოებლის CNG დისპენსერებთან,
● მომწოდებელმა უზრუნველყოს შესაბამისი Repair Kit მიწოდება,
● მომწოდებელმა უზრუნველყოს აღნიშნული სარემონტო კომპლექტების ხელმისაწვდომობა მთელი ონკანების ექსპლუატაციის პერიოდის განმავლობაში


	4
	გადახდის პირობები 
	შეთანხმებისამებრ 

	5
	ტენდერის ვადები 
	7 კალენდარული დღე

	6
	ხელშკeრულების ვადები/მიწოდების ვადები
	ერთჯერადი/ 2 კვირა

	7
	საკონტაქტო პირი
	მიხეილ გრიშაშვილი +995 577 15 88 99

	8
	სხვა
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