## BOQ
მასალათა ჩამონათვალი
სარეზერვო ელელქტრომომარაგების წყარო
1 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 20კვა (დამკვეთის პოზიცია) | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - MDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCB/63A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 13
5 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-125A (ABB) | ცალი | 3
6 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 24 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
7 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - UDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/32A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 21
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) (ABB) | ცალი | 5
4 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-80A (ABB) | ცალი | 3
5 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 36 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
6 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
კაბელები
1 | N2XH 5x10 მმ2 დაზუსტდეს ადგილზე (ჰალოგენ თავისუფალი) | მეტრი | 50
2 | N2XH 5x4 მმ2 (ჰალოგენ თავისუფალი) | მეტრი | 40
3 | N2XH 3x2,5 მმ2 (ჰალოგენ თავისუფალი) | მეტრი | 1100
4 | N2XH 3x1,5 მმ2 (ჰალოგენ თავისუფალი) | მეტრი | 400
სანათები
1 | LED სანათი 36W, 3200lm, 4000K, | ცალი | 29
2 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 1
3 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 3
4 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 1
5 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
როზეტები
1 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ცალი | 211
2 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ცალი | 35
3 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 2-იანი | ცალი | 53
4 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | მეტრი | 40
5 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 10
6 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (სრული კომპლექტი) | ცალი | 10
7 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანის ჩარჩო | ცალი | 1
8 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 კაბელ-არხში სამონტაჟო | ცალი | 108
9 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
საკაბელო არხი
1 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 200x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მეტრი | 35
2 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მეტრი | 2300
3 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE)გოფრირებული მილი D=40 | მეტრი | 50
4 | ჰალოგენ თავისუფალი ხისტი გაყვანილობის მილი D=20 | მეტრი | 300
5 | ჰალოგენ თავისუფალი ხისტი გაყვანილობის მილის კუთხეები | ცალი | 60
6 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
IT ქსელი
1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 27U | ცალი | 1
2 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 5
3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 2
4 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
5 | ვენტილატორის ბლოკი | ცალი | 1
6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
7 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 1
8 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 2
9 | DATA წერტილი | ცალი | 108
10 | კაბელი FTP CAT6 | მეტრი | 3100
11 | რკინის დაფა | ცალი | 3
12 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 20
13 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 20
14 | კაბელის ორგანაიზერი (JB01 Cable Management 1U ) | ცალი | 7
15 | დამხმარე მასალები/პროგრამირება/ტესტირება | კოპმ. | 1
დამიწება
1 | დამიწების ოქმი | ცალი | 1