ტექნიკური დავალება
დმანისის მუნციპალიტეტში, სოფ. დიდ დმანისში, (ს/კ 81.12.45.395) საყდრისის მაღაროში არსებული მიწისქვეშა ფეთქებადი მასალების საწყობისათვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებით
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ზოგადი მონაცემები:
შპს „არ  ემ ჯი გოლდი“-ს მიერ მიმდინარეობს საყდრისის მაღაროში  ფეთქებადი მასალების მიწისქვეშა საწყობის მშენებლობა, სადაც უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი.

სამუშაოების მოცულობა:
· ობიექტისთვის (ფეთქებადი მასალების მიწისქვეშა საწყობი) უნდა შემუშავდეს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი;
· პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას (მინიმუმ უნდა მოიცავდეს წყლით ავტომატურ და ასევე ალტერნატიული მეთოდით ხანძარქრობას, შეტყობინებას საწყობიდან სადისპეჩერო და ფ.მ.-ის გამცემ პუნქტებში  და ევაკუაციას);
· საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმებული პროექტის თანახმად უნდა განხორციელდეს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი;
· ყველა გამოყენებული მასალა, მოწყობილობა და ა.შ.; რაც საჭირო იქნება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის და ექსლუატაციის პროცესში, უშუალოდ ფეთქებადი მასალების საწყობში გამოყენებული უნდა იქნას ნაპერწკალუსაფრთხო შესრულების და წარმოდეგნილი უნდა იქნას დამკვეთთან შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
· აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დამონტაჟებული სისტემების ყოველთვიური მომსახურება მინიმუმ შემდგომი 3 წლის განმავლობაში;
· ხანძარქრობის კუთხით უნდა გაკეთდეს მხოლოდ შიდა ქსელის პროექტირება და მონტაჟი, ობიექტამდე წყლის მიყვანას უზრუნველყოფს დამკვეთი (მილებში წყლის წნევის დონე არანაკლებ 4 ატმ.);
· ობიექტის სიახლოვეს განთავსებულია წყალსაცავი წყლის მუშა მოცულობით 3000 მეტრ. კუბი);
· სისტემების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ობიექტის ფუნქცია და იქ მიმდინარე სამუშაოების სპეციფიკა (ფეთქებადი მასალების დასაწყობება, ფეთქებადი მასალების მიღება-გაცემა პერსონალის მიერ, ფეთქებადი მასალების მიწოდება-გატანა შიგაწვის ძრავიანი ავტომობილების მიერ,  და ა.შ.);
· დამონტაჟებული სისტემების საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან  ჩაბარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შემსრულებელს;
· წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განცალკევებით პროექტირების, მონტაჟის და მომსახურების ფასი;
· აუცილებლად უნდა მიეთითოს სამუშაოების შესრულების ვადა;


დამკვეთის მოვალეობა:
· დაუშვას შემსრულებელი ობიექტის ტერიტორიაზე;
· [bookmark: _GoBack]მიაწოდოს შემსრულებელს ობიექტის (ფეთქებადი მასალების მიწისქვეშა საწყობი) საპროექტო დოკუმენტაცია;
· საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებელი მძიმე ტექნიკით (ამწე, კალათი და სხვა).

დანართები:
· ობიექტის დამტკიცებული პროექტი.
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