## ნაკრები კრებსითი
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი | 0 |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N2 | წაყლ-კანალიზაცია | 0 |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N3 | ელექტროობა | 0 |  |  |  | 0
3 | ხარჯთ. N4 | IT | 0 |  |  |  | 0
5 | ხარჯთ. N5 | ვენტილაცია | 0 |  |  |  | 0
6 | ხარჯთ. N6 | გათბობა | 0 |  |  |  | 0
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N1 ინტ-კრებს
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
| იატაკი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია მემბრანით | მ2 | 631.39 |  |  |  |  | 0
2 | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშ. სისქით 80მმ | მ2 | 631.39 |  |  |  |  | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 51.5214 |  |  |  |  | 0
3 | კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა | მ2 | 236.23 |  |  |  |  | 0
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 240.9546 |  |  |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 1417.38 |  |  |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 47.246 |  |  |  |  | 0
4 | კერამიკული იატაკის მოწყობა | მ2 | 25.62 |  |  |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 26.1324 |  |  |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 153.72 |  |  |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 5.124 |  |  |  |  | 0
5 | ვინთვითსწორებადი იატაკის მოწყობა ვინილის იატაკისთვის | მ2 | 369.54 |  |  |  |  | 0
| ცერეზიტი | კგ | 1847.7 |  |  |  |  | 0
6 | ვინილის იატაკის მოწყობა (პლინტუსის ფართის ჩათვლით) | მ2 | 389.203 |  |  |  |  | 0
| ვინილი | მ2 | 396.9871 |  |  |  |  | 0
| პლინტუსის გამოყვანა | მ | 444.53 |  |  |  |  | 0
7 | ვინილის იატაკის მოწყობა (ანტისტატიკური საფარი) პლინტუსების გამოყვანის ფართის ჩათვლით | მ2 | 26.831 |  |  |  |  | 0
| ვინილი | მ2 | 27.3676 |  |  |  |  | 0
| პლინტუსის გამოყვანა | მ | 20.41 |  |  |  |  | 0
8 | კაუჩუკის იატაკის მოწყობა | მ2 | 21.5 |  |  |  |  | 0
| კაუჩუკი +წებო | მ2 | 21.93 |  |  |  |  | 0
9 | კრემოგრანიტის პლინტუსი მოწყობა | გრ | 182.8 |  |  |  |  | 0
| კერამოგრანიტი ფილა | მ2 | 18.28 |  |  |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 109.68 |  |  |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 3.656 |  |  |  |  | 0
| კედლები | [6 empty] | 0
10 | კერამიკული კედლის მოწყობა (ფართუკი) | მ2 | 48.7 |  |  |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 49.674 |  |  |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 292.2 |  |  |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 9.74 |  |  |  |  | 0
11 | კერამიკული კედლის მოწყობა (კაფელი) | მ2 | 136.02 |  |  |  |  | 0
| კერემიკული ფილა | მ2 | 138.7404 |  |  |  |  | 0
| წებო ცემენტი | კგ | 816.12 |  |  |  |  | 0
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 27.204 |  |  |  |  | 0
12 | წვრილი საკედლე ბლოკის მოწყობა 20*20*40 | მ2 | 127.7 |  |  |  |  | 0
| ბლოკი | ცალი | 1596.25 |  |  |  |  | 0
| ცემენტის ხნარი | კუბ.მ | 2.554 |  |  |  |  | 0
13 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა ხანძარმედეგი ფილით | მ2 | 287.3 |  |  |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 295.919 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ხანძარმედეგი ფილა | მ2 | 1149.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 75 | მ | 4596.8 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 75 | მ | 804.44 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1516.944 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 15514.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 57.46 |  |  |  |  | 0
14 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით | მ2 | 316.3 |  |  |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 325.789 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 | 1265.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 75 | მ | 5060.8 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 75 | მ | 885.64 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1670.064 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 17080.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 63.26 |  |  |  |  | 0
15 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით | მ2 | 46.5 |  |  |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 47.895 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 186 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 75 | მ | 744 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 75 | მ | 130.2 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 245.52 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 2511 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 9.3 |  |  |  |  | 0
16 | თაბაშირმუყაოს კომბინირებული ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით | მ2 | 16.3 |  |  |  |  | 0
| ქვაბამბა 40მმ | მ2 | 16.789 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 65.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 75 | მ | 260.8 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 75 | მ | 45.64 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 86.064 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 880.2 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 3.26 |  |  |  |  | 0
17 | თაბაშირმუყაოს ფილის მოპირკეთება პროფილზე | მ2 | 190.1 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 | 195.803 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 50 | მ | 391.606 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 50 | მ | 156.6424 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 258.46 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 5703 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 38.02 |  |  |  |  | 0
18 | თაბაშირმუყაოს ნესგამძლე ფილის მოპირკეთება პროფილზე | მ2 | 42.6 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 43.878 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 50 | მ | 87.756 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 50 | მ | 35.1024 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 57.919 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 1316.34 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 8.52 |  |  |  |  | 0
19 | თაბაშირმუყაოს ცეცგამძლე ფილის მოპირკეთება პროფილზე | მ2 | 42.7 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ცეცხლმედეგი ფილა | მ2 | 43.981 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 50 | მ | 85.4 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 50 | მ | 29.89 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 56.364 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 1281 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 8.54 |  |  |  |  | 0
20 | თაბაშირმუყაოს ფილის მოპირკეთება პროფილზე დათბუნებით | მ2 | 206.7 |  |  |  |  | 0
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 212.901 |  |  |  |  | 0
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 413.4 |  |  |  |  | 0
| პროფილი CW 50 | მ | 826.8 |  |  |  |  | 0
| მიმმართველი პროფილი UW 50 | მ | 330.72 |  |  |  |  | 0
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 545.688 |  |  |  |  | 0
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 6201 |  |  |  |  | 0
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 41.34 |  |  |  |  | 0
21 | კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 | 123.22 |  |  |  |  | 0
22 | კედლების დაზუმფარება და შეფითხვნა | მ2 | 1849.63 |  |  |  |  | 0
| ინტერიერის ფითხი | კგ | 924.815 |  |  |  |  | 0
23 | კედლების შეღებვა წყალემედეგი საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 123.22 |  |  |  |  | 0
| საღებავი | კგ | 36.966 |  |  |  |  | 0
24 | კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 1726.41 |  |  |  |  | 0
| საღებავი | კგ | 517.923 |  |  |  |  | 0
ჭერი
25 | ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 585.69 |  |  |  |  | 0
26 | ლითონის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 25.62 |  |  |  |  | 0
27 | ჭერის დაზუმფარება და შეფითხვნა | მ2 | 5.65 |  |  |  |  | 0
| ინტერიერის ფითხი | კგ | 2.825 |  |  |  |  | 0
28 | ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 5.65 |  |  |  |  | 0
| საღებავი | კგ | 1.695 |  |  |  |  | 0
| კარებები | [6 empty] | 0
29 | ერთფრთიანი მდფ კარი შიდა ჩამკეტით 5-ცალი | მ2 | 10.7415 |  |  |  |  | 0
30 | ერთფრთიანი მდფ კარი შიდა ჩამკეტით 6-ცალი | მ2 | 12.8898 |  |  |  |  | 0
31 | ერთფრთიანი მდფ კარი, გასაღებით 13ცალი | მ2 | 29.3384 |  |  |  |  | 0
32 | ერთფრთიანი მდფ კარი, გასაღებით 15ცალი | მ2 | 33.852 |  |  |  |  | 0
33 | ხანძარმედეგი საევაკუაციო ერთფრთიანი სპეც კარი 1-ცალი | მ2 | 2.15 |  |  |  |  | 0
34 | ხანძარმედეგი საევაკუაციო ერთფრთიანი სპეც კარი 1-ცალი | მ2 | 2.58 |  |  |  |  | 0
35 | ხანძარმედეგი საევაკუაციო ერთფრთიანი სპეც კარი 1-ცალი | მ2 | 2.58 |  |  |  |  | 0
36 | რეტგენპმდამცავი კარი ასიმეტრიული ჭრით 1-ცალი | მ2 | 2.795 |  |  |  |  | 0
37 | რენტგენოდამცავი ფანჯარა ზომით 1100X1000 1-ცალი | მ2 | 11 |  |  |  |  | 0
სხვადასხვა
38 | ბარიტის გაშლა +3.1 მ ნიშნულის იატაკზე | მ2 | 25 |  |  |  |  | 0
39 | კედლის შელესვა ბარიტით | მ2 | 57.2 |  |  |  |  | 0
40 | პანდუსის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვის ფილით (ბაზალტი სისქით 3სმ) | მ2 | 9 |  |  |  |  | 0
41 | სართულშუა გადახურვაში შუბლის ჩახურვა ვიტრინასთან ხმის იზოლაციით | გრძ.მ | 37 |  |  |  |  | 0
42 | სახურავთან თაბაშირმუყაოს შუბლის მოწყობა სიმაღლით 500 მმ | გრძ.მ | 39.5 |  |  |  |  | 0
43 | წებოვანი ფირის გაკვრა ვიტრინაზე (ანტრაციტისფერი) | მ2 | 11.6 |  |  |  |  | 0
44 | ხელსაბანი ნიჟარებისთვის მილკვადრატის კარკასი კედელში მონტაჟით 80X80X2 | გრძ.მ | 82 |  |  |  |  | 0
45 | ლიფტის შახტის მოწყობა ალუმინის მინაპაკეტით და მასში ჩასმული 2 კარი. | მ2 | 32.5 |  |  |  |  | 0
46 | კიბეზე მილკვადრატის მოაჯირის მოწყობა | გრძ.მ | 13 |  |  |  |  | 0
47 | კიბეზე მილკვადრატის მოაჯირის მოწყობა | გრძ.მ | 13 |  |  |  |  | 0
48 | ეზოში მოსაწყობი ჯიხური კარით; ზომა 2000X2000 (სენდდვiჩპანელებით) | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
49 | არმირებული ფილა გენერეტორისათვის და ჯიხურის ქვეშ მოსაწყობად | მ2 | 19 |  |  |  |  | 0
50 | 1.8 მ სიმაღლის ლითონის ბადის ღობე კარით | გრძ.მ | 12 |  |  |  |  | 0
51 | ხარაჩოების მოწყობა დაშლა (3-ჯერადად გამოყენებით) | მ2 | 616.5433 |  |  |  |  | 0
52 | რემონტის შემდგომ გენერალური დასუფთავება | მ2 | 616.5433 |  |  |  |  | 0
53 | დამხმარე მუშა საშ 40 დღე 4-ადამიანი | დღე | 40 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| სულ ხარჯთაღიცხვით | [6 empty] | 0

## N2 წყალ-კანალიზაცია
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
წყალმოარაგება
1 | ცივი წყლის მილი PP-R ∅20 | მეტრი | 60 |  |  |  |  | 0
2 | ცივი წყლის მილი PP-R ∅25 | მეტრი | 112 |  |  |  |  | 0
3 | ცივი წყლის მილი PP-R ∅32 | მეტრი | 20 |  |  |  |  | 0
4 | ცივი წყლის მილი PP-R ∅40 | მეტრი | 40 |  |  |  |  | 0
5 | ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი PP-R ∅20 | მეტრი | 68 |  |  |  |  | 0
6 | ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი PP-R ∅25 | მეტრი | 12 |  |  |  |  | 0
7 | კაუჩუკის თბოიზოლაცია Ø20 (H=9მმ) | მეტრი | 68 |  |  |  |  | 0
8 | კაუჩუკის თბოიზოლაცია Ø25 (H=9მმ) | მეტრი | 12 |  |  |  |  | 0
9 | ქვაბამბის თბოიზოლაცია Ø25 | მეტრი | 22 |  |  |  |  | 0
10 | ვენტილი ∅25 (წყლის ელ. გამაცხელბელთან) | ცალი | 36 |  |  |  |  | 0
11 | უკუსარქველი ∅25 (წყლის ელ. გამაცხელბელთან) | ცალი | 18 |  |  |  |  | 0
12 | ფილტრი ∅25 (წყლის ელ. გამაცხელბელთან) | ცალი | 18 |  |  |  |  | 0
13 | წყლის ელ. გამაცხელებელი V=30 ლიტრი | ცალი | 16 |  |  |  |  | 0
14 | წყლის ელ. გამაცხელებელი V=50 ლიტრი | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
15 | სამაგრები ,საკიდები, ქუროები, სამკაპები, გადამყვანები და ამერიკანკა | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| კანალიზაცია-სახანძრო | [6 empty] | 0
16 | ინვალიდის უნიტაზი ტურნიკეტით | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
17 | უნიტაზი | კომპ | 2 |  |  |  |  | 0
18 | ინვალიდის ნიჟარა ტურნიკეტით | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
19 | შეკიდული ნიჟარა | კომპ | 9 |  |  |  |  | 0
20 | თაროზე დასადგამი ნიჟარა | კომპ | 21 |  |  |  |  | 0
21 | ორსექციანი უჟანგავი ლითონის ნიჟარა K-103 | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
22 | ერთსექციანი უჟანგავი ლითონის ნიჟარა W-07 | კომპ | 2 |  |  |  |  | 0
23 | ორსექციანი უჟანგავი ლითონის ნიჟარა K-06 | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
24 | ტრაპი | კომპ | 5 |  |  |  |  | 0
25 | ფოლადის მილიდ DN50 | მეტრი | 18 |  |  |  |  | 0
26 | ფოლადის მილიდ DN65 | მეტრი | 6 |  |  |  |  | 0
27 | სახანძრო კარადა 30 მ. | კომპ | 2 |  |  |  |  | 0
28 | კანალზიაციის მილი PVC D=50 | მეტრი | 108 |  |  |  |  | 0
29 | კანალზიაციის მილი PVC D=110 | მეტრი | 84 |  |  |  |  | 0
30 | საკანალიზაციო მილის ფასონური ნაწილები, ფიტინგები, სამაგრები და დამხმარე მასალები საკანალიზაციო მილების 20% |  | 1 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | [6 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## N3 ელექტ-კრებს
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-3
ელექტროტექნიკური ნაწილი
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
III სართული
კაბელები
1 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5X10 | მეტრი | 20 |  |  |  | 0 | 0
1 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5X16 | მეტრი | 80 |  |  |  | 0 | 0
1 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5X95 | მეტრი | 30 |  |  |  | 0 | 0
1 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 2x(4x120)+120 | მეტრი | 60 |  |  |  | 0 | 0
2 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 3X6 | მეტრი | 50 |  |  |  | 0 | 0
4 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 3X1.5 | მეტრი | 1280 |  |  |  | 0 | 0
5 | ჰალოგენის არშემცველი სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 3X2.5 | მეტრი | 5355 |  |  |  | 0 | 0
6 | ჰალოგენის არ შემცველი გოფრირებული მილი Ø 20 მმ | მეტრი | 10 |  |  |  | 0 | 0
9 | სამაგრები ,საკიდები გოფრირებული მილების ღირებულების 20% | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
| მთავარი ელ. გამანაწილებელი კარადა MDB | [5 empty] | 0 | 0
1 | გამანაწილებელი ფარი 1500X800X300, შესაბამისი პანელებით, მისაფარებლებით და სამაგრებით. | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P C 630A/15KA | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 250A/6KA | ცალი | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 100A/6KA | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 80A/10KA | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 50A/10KA | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 32A/10KA | ცალი | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 25A/10KA | ცალი | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C 20A/10KA | ცალი | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C 32A/10KA | ცალი | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C 16A/6KA | ცალი | 15 |  |  |  | 0 | 0
12 | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C 10A/6KA | ცალი | 20 |  |  |  | 0 | 0
13 | დიფ.ავტ.ამომრთველი 2P 16A/30mA | ცალი | 117 |  |  |  | 0 | 0
14 | ძრავის დაცვის ავტომატი 6-10 A | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
15 | ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4.00 A | ცალი | 6 |  |  |  | 0 | 0
16 | გადაძაბვის შემზღუდველი SPD II კლასის, შესაბამისი ნომინალის მცველით და გამხსნელით. | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
17 | დნობადი მცველი 125A, კომპლექტში მექანიკური გამხსნელით | ცალი | 6 |  |  |  | 0 | 0
18 | საინდიკაციო ნათურა | ცალი | 2 |  |  |  | 0 | 0
19 | დამხმარე მასალა | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
| ფურნიტური | [5 empty] | 0 | 0
1 | გიფსოზე სამონტაჟო სამ მოდულიანი საროზეტო ჩარჩო | ც. | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | გიფსოზე სამონტაჟო ორ მოდულიანი საროზეტო ჩარჩო | ც. | 121 |  |  |  | 0 | 0
3 | გიფსოზე სამონტაჟო ერთ მოდულიანი საროზეტო ჩარჩო | ც. | 47 |  |  |  | 0 | 0
4 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, ჩამკეტი მექანიზმით 2P+E-16A | ც. | 292 |  |  |  | 0 | 0
5 | ერთ კლავიშა ჩამრთველი | ც. | 45 |  |  |  | 0 | 0
6 | ერთ კლავიშა რევერსული ჩამრთველი | ც. | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | დამხმარე ელ.სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
| სანათი | [5 empty] | 0 | 0
1 | LED პანელი 36 W, 4000 K, 4320LM. | ცალი | 31 |  |  |  | 0 | 0
2 | LED პანელი 36 W, 4000 K, 4320 LM, აკუმულატორით. | ცალი | 24 |  |  |  | 0 | 0
3 | შეკიდული ჭერის წერტილოვანი სანათი, 18 W, 3000 K, 1900 LM. | ცალი | 24 |  |  |  | 0 | 0
4 | ექსიტ მანიშნი სანათი | ცალი | 9 |  |  |  | 0 | 0
სხვადასხვა
1 | გამანაწილებელი კოლოფი 100X70 | ც. | 150 |  |  |  | 0 | 0
2 | გამანაწილებელი კლემა 5 პოზიციით | ც. | 500 |  |  |  | 0 | 0
3 | გამანაწილებელი კლემა 3 პოზიციით | ც. | 500 |  |  |  | 0 | 0
4 | პერფორირებული საკაბელო არხი 200/50 | მ. | 69 |  |  |  | 0 | 0
5 | პერფორირებული საკაბელო არხი 100/50 | მ. | 90 |  |  |  | 0 | 0
6 | ბეტონზე სამაგრი ხრახნიანი ღერო მ8 (1მ) | ც. | 110 |  |  |  | 0 | 0
7 | საკაბელო არხის დასადები C პროფილი (2.4მ) | ც. | 20 |  |  |  | 0 | 0
8 | დიზელ გენერატორი 320 KVA | ც. | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | ATS 630A | ც. | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | დამხმარე ელ.სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
| ჯამი | [5 empty] | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | [6 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## N4 IT -კრებს
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-4
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
IT ქსელები
1 | პაჩპანელი 24 პორტიანი Cat6 FTP | ც. | 7 |  |  |  |  | 0
2 | როუტერი (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | 24G პორტიანი სვიჩი 2Gjgabit UPlink 1U 19" | ც. | 5 |  |  |  |  | 0
4 | WIFI AP POE კვებით (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 4 |  |  |  |  | 0
5 | კაბელის ორგანაიზერი | ც. | 6 |  |  |  |  | 0
6 | 1 x RJ45 Cat5e. FTP Socket | კომპ. | 137 |  |  |  |  | 0
7 | FTP Keystone Cat6 ეს | ც. | 150 |  |  |  |  | 0
8 | ელ.გამანაწილებელი 8 სოკეტით | ც. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | უწყვეტი კვების წყარო 3კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 3kva | ც. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | საკომუნიკაციო კარადა რეკი 800x800 42U თერმოსტატით და ვენტილატორით | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
11 | ჭანჭიკები რეკისთვის ( 10 ცალიანი შეკვრა ) | ც. | 4 |  |  |  |  | 0
12 | Network Cable Cat5E U/FTP | მ. | 5797 |  |  |  |  | 0
13 | პაჩ-კორდი Cat 5E - FTP (ზომები დაზუსტდეს შემსრულებლის მიერ) | ც. | 150 |  |  |  |  | 0
14 | 24G პორტიანი სვიჩი POE | ც. | 1 |  |  |  |  | 0
15 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| სახანძრო სიგნალიზაცია | [6 empty] | 0
1 | სახანძრო განგაშის სამისამართო პანელი 1 ლუპიანი | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
2 | აკუმულატორი 12V 7Ah | ცალი | 2 |  |  |  |  | 0
3 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 48 |  |  |  |  | 0
4 | სამისამართო თბური დეტექტორი | ცალი | 3 |  |  |  |  | 0
5 | სამისამართო ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 5 |  |  |  |  | 0
6 | სამისამართო ხმოვანი სირენა სტრობ სანათით | ცალი | 5 |  |  |  |  | 0
7 | I/O მოდული | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
8 | სახანძრო სიგნალიზაციის ხანძარმედეგი კაბელი 2x2+0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | მეტრი | 3000 |  |  |  |  | 0
9 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| აუდიო შეტყობინების სისტემა | [6 empty] | 0
1 | ფლიერი (Player/Matrix) 2 ზონაზე გათვლილი | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
2 | გამაძლიერებელი 100W | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
3 | დინამიკი 3-6W | ცალი | 8 |  |  |  |  | 0
4 | მიკროფონი | ცალი | 1 |  |  |  |  | 0
5 | კაბელი CU FE180 2X1.5 | მეტრი | 120 |  |  |  |  | 0
6 | უწყვეტი კვების წყარო 1.2 კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 1.8 kva | ც. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | სახანძრო სიგნალიზაციის ხანძარმედეგი კაბელი 2x2+0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | მეტრი | 30 |  |  |  |  | 0
8 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | [6 empty] | 0
| ჯამი: | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| სულ ხარჯთაღიცხვით | [6 empty] | 0
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65

## N5 ვენტ-კრებს
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-5
ვენტილაცია
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | მოდინებით-გამწოვი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი დაკომპლექტებული ფირფიტული ტიპის თბომცვლელით, ჰაერის ფილტრით , L=800M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=250pa სტატიკური წნევით, მართვის პულტით, კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. (შიდა მონტაჟის) მინიმუმ 70% ეფექტურობით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
2 | არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=50M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=25pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=730M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=220pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
4 | არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=350M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=90pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
5 | არხული ტიპის მოდინებითი ვენტილატორი L=920M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=150pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=100M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=50pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი L=240M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=80pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
8 | არხული ტიპის მოდინებითი ვენტილატორი L=160M3/h ჰაერის ხარჯით და DP=50pa სტატიკური წნევით.კაბელირებით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით ანტივიბრაციული საკიდებით. | კომპ. | 1 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| თავი I-ს ჯამი | [6 empty] | 0
II ჰაერსატარები
1 | ჭერის რეგულირებადი ცხაური დემფერით D100 | ცალი | 3 |  |  |  |  | 0
2 | საექსპლუატაციო ლუქი 300X300 | ცალი | 29 |  |  |  |  | 0
3 | ცხაური 100x300 | ცალი | 13 |  |  |  |  | 0
4 | ცხაური 100x400 | ცალი | 5 |  |  |  |  | 0
5 | ცხაური 150x400 | ცალი | 12 |  |  |  |  | 0
6 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი, მექანიკური დემფერი 200x100 | ცალი | 3 |  |  |  |  | 0
7 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი, მექანიკური დემფერი 150x100 | ცალი | 14 |  |  |  |  | 0
8 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი, მექანიკური დემფერი 150x150 | ცალი | 4 |  |  |  |  | 0
9 | ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი, მექანიკური დემფერი 250x100 | ცალი | 8 |  |  |  |  | 0
10 | ლითონის ბადე | მ2 | 3 |  |  |  |  | 0
11 | ელექტრო ტენი Nელ.=1.3 kW | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
12 | ელექტრო ტენი Nელ.=6.4 kW | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
13 | ელექტრო ტენი Nელ.=11.8 kW | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
14 | ალუმინის გოფრირებული მილი Ø100 | მეტრი | 8 |  |  |  |  | 0
15 | ალუმინის გოფრირებული მილი Ø125 | მეტრი | 9 |  |  |  |  | 0
16 | ალუმინის გოფრირებული მილი Ø200 | მეტრი | 5 |  |  |  |  | 0
17 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5მმ | მ2 | 120 |  |  |  |  | 0
18 | ჰაერსატარის ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები | კომპლექტი | 1 |  |  |  |  | 0
19 | თვითწებვადი კაუჩუკის იზოლაცია (H=9mm) თუნუქის ჰაერსატარისთვის | მ2 | 120 |  |  |  |  | 0
20 | რბილი გადაბმა თუნუქის ჰაერსატარისთვის | გრძ.მ. | 5 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| სულ | [6 empty] | 0

## N6 გათბ-კრებს
ქ. თბილისი, დიდ დიღომში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-6
გათბობა-გაგრილების სამუშაოები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
თავი I მოწყობილობის მონტაჟი
1 | R410a- ფრეონზე მომუშავე VRF სისტემის გარე ბლოკი Qc=78.5kw. აგრეგატმა უნდა შეძლოს გარე -10°C ტემპერატურის შემთხვევაში შეუფერხებელი მუშაობა. აღჭურვილი მართვის ავტომატიკით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით. ანტივიბრაციული სასგამებით. MV8-730WV2GN1(PRO) | კომპ | 2 |  |  |  |  | 0
2 | VRF სისტემის ოთხმხრივი დაბერვის კასეტური შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=1.5 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MIH15Q4CHN18) | კომპ | 12 |  |  |  |  | 0
3 | VRF სისტემის ოთხმხრივი დაბერვის კასეტური შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=2.2 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MIH22Q4CHN18) | კომპ | 13 |  |  |  |  | 0
4 | VRF სისტემის ოთხმხრივი დაბერვის კასეტური შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=2.8 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MIH28Q4CHN18) | კომპ | 6 |  |  |  |  | 0
5 | VRF სისტემის ოთხმხრივი დაბერვის კასეტური შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=4.5 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MIH45Q4CHN18) | კომპ | 9 |  |  |  |  | 0
6 | VRF სისტემის ოთხმხრივი დაბერვის კასეტური შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=5.6 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MIH56Q4CHN18) | კომპ | 4 |  |  |  |  | 0
7 | R32- ფრეონზე მომუშავე ინვენტრული სისტემის გარე ბლოკი Qc=2.8kw. აგრეგატმა უნდა შეძლოს გარე -10°C ტემპერატურის შემთხვევაში შეუფერხებელი მუშაობა. აღჭურვილი მართვის ავტომატიკით, სრული სამართავი და სამონტაჟო კომპლექტით. ანტივიბრაციული სასგამებით. | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
8 | ინვენტორული სისტემის კედელზე სამონტაჟო შიდა ბლოკი გაგრილების სიმძლავრით Q=2.2 kw, სრული ავტომატიკით და დრენაჟის ტუმბოთი,დისტანციური მართვის პულტით, ანტივიბრაციული საკიდით. (MSCB-09HRFN8 BREEZELESS) | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
9 | სპილენძის მილი Ф6.35 9მმ-იანი ქარხნული იზოლაციით | grm | 170 |  |  |  |  | 0
10 | სპილენძის მილი Ф9.52 9მმ-იანი ქარხნული იზოლაციით | grm | 88 |  |  |  |  | 0
11 | სპილენძის მილი Ф12.7 9მმ-იანი ქარხნული იზოლაციით | grm | 182 |  |  |  |  | 0
12 | სპილენძის მილი Ф15.9 9მმ-იანი ქარხნული იზოლაციით | grm | 52 |  |  |  |  | 0
13 | სპილენძის მილი Ф19.1 9მმ-იანი ქარხნული იზოლაციით | grm | 18 |  |  |  |  | 0
14 | სპილენძის მილი Ф22.2 13მმ-იანი კაუჩუკის იზოლაციით | grm | 32 |  |  |  |  | 0
15 | სპილენძის მილი Ф28.6 13მმ-იანი კაუჩუკის იზოლაციით | grm | 13 |  |  |  |  | 0
16 | სპილენძის მილი Ф31.8 13მმ-იანი კაუჩუკის იზოლაციით | grm | 5 |  |  |  |  | 0
17 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 373.3333 |  |  |  |  | 0
18 | სასიგნალო კაბელი 0.75mm2x3 | გრძ.მ. | 560 |  |  |  |  | 0
19 | დისტრიბუტორი (FQZHN-01D) | კომპ | 28 |  |  |  |  | 0
20 | დისტრიბუტორი (FQZHN-02D) | კომპ | 6 |  |  |  |  | 0
21 | დისტრიბუტორი (FQZHN-03D) | კომპ | 8 |  |  |  |  | 0
22 | გადამყავნი (Φ12.7<->Φ15.9) | კომპ | 5 |  |  |  |  | 0
23 | საექსპლუატაციო ლუქი 600X600 | ცალი | 44 |  |  |  |  | 0
24 | დამხმარე მასალები | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| თავი I-ს ჯამი | [6 empty] | 0
თავი II სადრენაჟო სისტემა
1 | UPVC პლასტმასის საკანალიზაციო მილი Ф25 (კონდესატის წყლის მოცილება) | მ | 126 |  |  |  |  | 0
2 | UPVC პლასტმასის საკანალიზაციო მილი მილი d=25მმ | მ | 126 |  |  |  |  | 0
6 | UPVC პლასტმასის საკანალიზაციო მილი Ф50 (კონდესატის წყლის მოცილება) | მ | 30 |  |  |  |  | 0
7 | UPVC პლასტმასის საკანალიზაციო მილი მილი Ø50 | მ | 30 |  |  |  |  | 0
12 | კაუჩუკის იზოლაცია (H=9mm) პლასტმასის საკანალიზაციო მილისთვის | მ² | 156 |  |  |  |  | 0
13 | მაცივარაგენტი (ფრეონი) R410a | კგ | 12.6 |  |  |  |  | 0
14 | სიფონი დრენაჟის დაერთებისთვის საკანალიზაციო მილთან Ф50 | ცალი | 3 |  |  |  |  | 0
15 | დამხმარე მასალები | კომპ | 1 |  |  |  |  | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [6 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | [6 empty] | 0
| თავი II-ს ჯამი | [6 empty] | 0
| სულ | [6 empty] | 0