## ტექნიკური დავალება: გამწოვების მონტაჟი

### 1. ზოგადი ინფორმაცია და მიზანი

- ობიექტი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს საწარმოო ტერიტორია (არსებული ქარხნები).

- მდებარეობა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი.

- სამუშაოს მიზანი: 24 ცალი სამრეწველო გამწოვის  მონტაჟი ოთხ შენობაში დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში.

### 2. სამუშაოს მოცულობა და ტექნიკური პარამეტრები

- მოწყობილობის ტიპი: გამწოვი.

- რაოდენობა: 24 ერთეული.

- გაბარიტული ზომები: 1060 * 1060 * 400 * მმ.

- სამუშაოების სპეციფიკა:

  - სამუშაოების შესრულება სიმაღლეზე (საჭიროებს სიმაღლეზე მუშაობის სპეციალურ დაშვებასა და აღჭურვილობას).

  - სამონტაჟო ღიობების ამოჭრა/მომზადება  განსაზღვრულ ადგილებში.

  - გამწოვების სრული ფიქსაცია,.

### 3. დამკვეთის პასუხისმგებლობა

- შემსრულებლის  დაშვება ობიექტზე.

- სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ამწე მექანიზმითა და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

- გამწოვი ვენტილატორების მიწოდება.

### 4. მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ

- გამოცდილება: მსგავსი ტიპის სამრეწველო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.

- უსაფრთხოება: საწარმოო უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა, სიმაღლეზე მუშაობის წესებისა და სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტების გათვალისწინებით (სავალდებულოა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება).

- ობიექტის დათვალიერება: ფასების წარმოდგენამდე / დეტალური განფასების გამოგზავნამდე, პრეტენდენტი ვალდებულია ეწვიოს ობიექტს ადგილზე, შეისწავლოს არსებული მდგომარეობა და ადგილმდებარეობის თავისებურებები.

### 5. ფინანსური პირობები

- ფასების წარმოდგენა: პრეტენდენტმა ფასი უნდა წარმოადგინოს დეტალურად — როგორც ჯამური ღირებულება, ასევე თითოეული ერთეულის (ერთი გამწოვის მონტაჟი) ღიობის ამოჭრიანად.