| № | ტენდერის განაცხადი |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი გაზის კომპრესორის შემომავალი წნევის რეგულატორის შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ## Main technical characteristics The following are the published specifications for the AFV product family. They are not all guaranteed specifications for your exact unit. Parameter; Published AFV specification. Nominal diameter; DN50–DN300. Pressure classes; ANSI 300, ANSI 600 and PN16, depending on configuration. Inlet pressure range; 1.5–100 bar. Outlet pressure range; 10 mbar–41 bar, depending on pilot. Operating temperature; Product documentation lists ranges around −20°C to +60°C; individual sleeve materials have their own limits. Gas types; Natural gas, LPG and manufactured gases. Control mechanism; Pilot-operated elastomer sleeve. Installation; Between flanges; compact, short construction length. Typical applications; Distribution, transmission and industrial gas pressure regulation. |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის შესახებ ინფორმაცია და TDS |
| 4 | გადახდის პირობები | შეთანხმებისამებრ |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები/მიწოდების ვადები | 1 თვე |
| 7 | საკონტაქტო პირი | მიხეილ გრიშაშვილი +995 577 15 88 99 |