| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი საწვავის მფილტრავი ელემენტების შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | 10 ცალი ფილტრი: Outside Diameter:285 Inside Diameter :235 Height :275 Thinkness:1mm Hole Dia:10mm 15 ცალი ფილტრი: Outside Diameter:175 Inside Diameter: 135 Height 205 Thinkness:1mm Hole Dia:10mm |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ | პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფილტრების ტექნიკური მახასიათებლების ფურცელი, ბრენდის შესახებ ინფორმაცია და წარმოშობის ქვეყანა |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 5 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 6 | მოწოდების ვადები | 30 კალენდარული დღე |
| 7 | ხელშეკრულების ვადები | 30 კალენდარული დღე |
| 8 | საკონტაქტო პირი | ნანა შაიშმელაშვილი |

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი